## RT Results
Run # | Video File | Video Path | Status | Failure Reason | Frame Index | Total Frames | Rotation Error (deg) | Translation L2 Error (mm) | Translation Direction Error (deg) | Algorithm Baseline (mm) | JSON Baseline (mm) | Baseline Delta (mm) | Baseline Error (%) | RT Internal Error (px) | Marker Bidirectional RMS (px) | Feature Median (px) | RT Reliable | Processing Time (s) | Absolute Baseline Delta (mm)
12 | video_20260729_104601.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_104601.mp4 | OK |  | 50 | 102 | 0.24318 | 0.81165 | 0.56751 | 61.3027 | 61.8383 | -0.53561 | 0.8661% | 0.48461 | 0.23876 | 0.48461 | TRUE | 1.3001 | 0.53561
20 | video_20260729_111623.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_111623.mp4 | OK |  | 50 | 149 | 0.060774 | 0.94339 | 0.21051 | 60.9222 | 61.8383 | -0.91604 | 1.481% | 0.67569 | 0.22637 | 0.67569 | TRUE | 1.2552 | 0.91604
4 | video_20260728_143958.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260728_143958.mp4 | OK |  | 50 | 142 | 0.13184 | 1.2878 | 0.74756 | 60.8293 | 61.8383 | -1.009 | 1.632% | 0.22679 | 0.14686 | 0.22679 | TRUE | 1.2991 | 1.009
25 | video_20260729_112645.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_112645.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 103 | 0.2852 | 1.7162 | 1.3258 | 60.8741 | 61.8383 | -0.96415 | 1.559% | 0.63284 | 0.088153 | 0.63284 | FALSE | 1.0756 | 0.96415
9 | video_20260728_151841.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260728_151841.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 104 | 0.17714 | 1.9864 | 1.2402 | 60.356 | 61.8383 | -1.4822 | 2.397% | 0.85634 | 0.05581 | 0.85634 | FALSE | 1.5335 | 1.4822
29 | video_20260729_114113.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_114113.mp4 | OK |  | 50 | 97 | 0.24384 | 2.0054 | 0.31281 | 59.8606 | 61.8383 | -1.9777 | 3.198% | 0.33651 | 0.095229 | 0.33651 | TRUE | 1.4182 | 1.9777
13 | video_20260729_104856.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_104856.mp4 | OK |  | 50 | 125 | 0.40661 | 2.0253 | 0.45693 | 59.8719 | 61.8383 | -1.9663 | 3.18% | 0.47524 | 0.042528 | 0.47524 | TRUE | 1.0584 | 1.9663
24 | video_20260729_112406.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_112406.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 113 | 0.2615 | 2.0455 | 0.9085 | 60.0354 | 61.8383 | -1.8029 | 2.916% | 0.72049 | 0.069137 | 0.72049 | FALSE | 0.82362 | 1.8029
14 | video_20260729_105638.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_105638.mp4 | OK |  | 50 | 114 | 0.42348 | 2.1549 | 0.55179 | 59.7645 | 61.8383 | -2.0738 | 3.354% | 0.49903 | 0.43652 | 0.49903 | TRUE | 1.2208 | 2.0738
5 | video_20260728_144526.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260728_144526.mp4 | OK |  | 50 | 104 | 0.84992 | 2.2575 | 2.0903 | 61.8928 | 61.8383 | 0.054567 | 0.08824% | 0.58658 | 0.24117 | 0.58658 | TRUE | 1.0819 | 0.054567
26 | video_20260729_112903.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_112903.mp4 | OK |  | 50 | 94 | 0.51233 | 2.7649 | 1.4806 | 59.5612 | 61.8383 | -2.2771 | 3.682% | 0.71608 | 0.42727 | 0.71608 | TRUE | 0.70933 | 2.2771
23 | video_20260729_112213.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_112213.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 139 | 0.36176 | 2.787 | 0.53632 | 59.1094 | 61.8383 | -2.7289 | 4.413% | 0.51714 | 0.066903 | 0.51714 | FALSE | 1.1445 | 2.7289
33 | video_20260729_115420.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_115420.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 106 | 0.40595 | 2.7904 | 2.1828 | 60.2971 | 61.8383 | -1.5412 | 2.492% | 0.058868 | 0.058868 |  | FALSE | 1.4845 | 1.5412
7 | video_20260728_151045.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260728_151045.mp4 | OK |  | 50 | 92 | 1.0619 | 2.8543 | 2.642 | 61.623 | 61.8383 | -0.2153 | 0.3482% | 0.36012 | 0.10093 | 0.36012 | TRUE | 1.4027 | 0.2153
21 | video_20260729_111901.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_111901.mp4 | OK |  | 50 | 109 | 0.62045 | 2.8924 | 0.32777 | 58.9666 | 61.8383 | -2.8717 | 4.644% | 0.39234 | 0.14761 | 0.39234 | TRUE | 1.1671 | 2.8717
18 | video_20260729_111018.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_111018.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 128 | 0.96999 | 3.0291 | 2.7955 | 61.4824 | 61.8383 | -0.35588 | 0.5755% | 0.29247 | 0.055226 | 0.29247 | FALSE | 1.4475 | 0.35588
3 | video_20260728_143043.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260728_143043.mp4 | OK |  | 50 | 118 | 0.70981 | 3.2018 | 0.35609 | 58.6584 | 61.8383 | -3.1799 | 5.142% | 0.31459 | 0.12749 | 0.31459 | TRUE | 1.2394 | 3.1799
1 | video_20260728_141501.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260728_141501.mp4 | OK |  | 50 | 84 | 1.0119 | 3.267 | 2.9248 | 60.9111 | 61.8383 | -0.92717 | 1.499% | 0.47045 | 0.21689 | 0.47045 | TRUE | 1.1291 | 0.92717
10 | video_20260728_152645.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260728_152645.mp4 | OK |  | 50 | 82 | 0.91877 | 3.8725 | 2.1939 | 58.7282 | 61.8383 | -3.1101 | 5.029% | 0.39933 | 0.23953 | 0.39933 | TRUE | 0.72005 | 3.1101
31 | video_20260729_114726.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_114726.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 74 | 1.7389 | 3.992 | 2.5782 | 64.639 | 61.8383 | 2.8007 | 4.529% | 0.55991 | 0.076457 | 0.55991 | FALSE | 1.4973 | 2.8007
17 | video_20260729_110735.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_110735.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 125 | 0.7261 | 4.0262 | 1.4104 | 58.0922 | 61.8383 | -3.7461 | 6.058% | 0.3962 | 0.072055 | 0.3962 | FALSE | 0.79272 | 3.7461
28 | video_20260729_113715.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_113715.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 105 | 0.75189 | 4.1874 | 1.9315 | 58.1713 | 61.8383 | -3.667 | 5.93% | 1.0035 | 0.072501 | 1.0035 | FALSE | 1.1085 | 3.667
19 | video_20260729_111443.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_111443.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 129 | 1.1197 | 4.304 | 2.6115 | 58.5204 | 61.8383 | -3.3179 | 5.365% | 0.68022 | 0.26315 | 0.68022 | FALSE | 1.2036 | 3.3179
6 | video_20260728_145142.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260728_145142.mp4 | OK |  | 50 | 90 | 1.2781 | 4.7532 | 2.8927 | 58.1742 | 61.8383 | -3.6641 | 5.925% | 0.32418 | 0.16931 | 0.32418 | TRUE | 0.99013 | 3.6641
32 | video_20260729_114939.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_114939.mp4 | OK |  | 50 | 113 | 1.1201 | 4.8249 | 1.3415 | 57.2188 | 61.8383 | -4.6195 | 7.47% | 0.26264 | 0.25116 | 0.26264 | TRUE | 1.1479 | 4.6195
11 | video_20260728_153820.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260728_153820.mp4 | OK |  | 50 | 114 | 1.0728 | 5.0869 | 2.3785 | 57.393 | 61.8383 | -4.4453 | 7.189% | 0.31421 | 0.31421 | 0.29002 | TRUE | 1.4156 | 4.4453
30 | video_20260729_114444.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_114444.mp4 | OK |  | 50 | 110 | 2.6977 | 8.7376 | 3.1525 | 53.696 | 61.8383 | -8.1422 | 13.17% | 0.71409 | 0.57986 | 0.71409 | TRUE | 1.2925 | 8.1422
27 | video_20260729_113216.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_113216.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 111 | 3.4121 | 9.1048 | 4.2816 | 69.5132 | 61.8383 | 7.6749 | 12.41% | 0.37381 | 0.032113 | 0.37381 | FALSE | 1.1296 | 7.6749
2 | video_20260728_142551.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260728_142551.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 150 | 3.2934 | 11.901 | 9.7109 | 55.2221 | 61.8383 | -6.6162 | 10.7% | 1.0504 | 0.14129 | 1.0504 | FALSE | 1.0263 | 6.6162
15 | video_20260729_110029.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_110029.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 105 | 3.5823 | 16.9929 | 5.3219 | 77.5674 | 61.8383 | 15.7291 | 25.44% | 1.4496 | 0.14231 | 1.4496 | FALSE | 1.1235 | 15.7291
16 | video_20260729_110433.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_110433.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 108 | 38.392 | 108.4388 | 131.8165 | 56.9273 | 61.8383 | -4.911 | 7.942% | 0.49093 | 0.35645 | 0.49093 | FALSE | 1.3414 | 4.911
22 | video_20260729_112041.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260729_112041.mp4 | QUALITY_WARNING | RT result produced, but the analyzer quality flag is false. | 50 | 122 | 36.3124 | 120.4474 | 161.8473 | 60.1361 | 61.8383 | -1.7022 | 2.753% | 0.70069 | 0.70069 | 0.37404 | FALSE | 1.2663 | 1.7022
8 | video_20260728_151439.mp4 | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11\video_20260728_151439.mp4 | FAILED | IndexError: 影片只有 40 幀，無法讀取 F50。請錄製至少 51 幀。 | 50 | [12 empty] | 0.01369

## Summary
Metric | Value
Total Videos | 33
RT Results Produced | 32
Quality OK | 17
Quality Warnings | 15
Failed | 1
Mean Rotation Error (deg) | 3.2861
Mean Absolute Baseline Delta (mm) | 3.1571
Mean Baseline Error (%) | 5.105%
Maximum Baseline Error (%) | 25.44%

## Protocol
Parameter | Value
Generated At | 2026-07-29T13:06:28
Source Folder | D:\Lightglue\lg_env\HBVCAM_4M2214HD-2-v11
Calibration File | D:\Lightglue\lg_env\calibration_result_HBVCAM_4M2214HD-2-v11.json
Reference Frame Index (zero-based) | 50
Recursive Search | FALSE
Baseline Error Formula | ABS(Algorithm Baseline - JSON Baseline) / JSON Baseline
Extrinsic Usage | JSON R/T are ground truth only and are not used by RT estimation.